## Классификатор
Приложение к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы
от _________________
№ _________________
Классификатор услуг по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме
№ | Категория услуг | Подкатегория | Наименование услуг | Примечание | Единица измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Санитарно-технические работы | Вызов специалиста | Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | Выход специалиста оплачивается, если после осмотра и (или) консультации заявитель отказался от выполнения санитарно-технических работ. Выход специалиста не оплачивается, если после осмотра и (или) консультации выполнены санитарно-технические работы. | 1 выход
2 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Поверка ИПУ воды (включая подготовку документов) | 1. Поверка на месте (без снятия) счетчика воды. 2. Оформление и выдача необходимого комплекта документов (договор на поверку, акт поверки, акт осмотра, свидетельство о поверке прибора). Справочно: проверка работоспособности запорной арматуры не проводится, так как не обязательна в рамках поверки ИПУ. | 1 шт.
3 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Повторная опломбировка ИПУ в связи с нарушением пломбы по вине собственников, нанимателей помещений или третьих лиц в многоквартирных домах | 1. Опломбировка счетчика воды. 2. Оформление и выдача необходимого комплекта документов (договор оказания услуг, квитанция об оплате, акт опломбировки, документы организации на соответствующий вид деятельности). Справочно: - в акте опломбировки указывается номер пломбы, наименование организации, причина опломбирования для последующего предоставления в УК и подтверждения правильной эксплуатации прибора | 1 шт.
4 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена ИПУ воды, установленного на трубопроводе, на резьбе, с учетом стоимости нового счетчика | ХВ или ГВ , опломбировка включена в стоимость. Состав работ: 1. Демонтаж старого счетчика. 2. Монтаж нового счетчика (с учетом стоимости счетчика) | 1 шт.
5 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена ИПУ воды, установленного на трубопроводе, на резьбе, без учета стоимости нового счетчика | ХВ или ГВ, опломбировка включена в стоимость. Состав работ: 1. Демонтаж старого счетчика. 2. Монтаж нового счетчика (счетчик предоставляется заявителем) | 1 шт.
6 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Установка ИПУ воды, с учетом стоимости нового счетчика | В жилых домах с действующей системой водоснабжения без фильтра для очистки вод опломбировка включена.Состав работ: 1. Установка счетчика воды (с учетом стоимости счетчика). 2. Опломбировка. 3. Выдача пакета документов (договор на поставку и монтаж, акт ввода в эксплуатацию, акт сдачи-приема по установке прибора, паспорт на прибор) | 1 шт.
7 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Установка ИПУ воды, без учета стоимости нового счетчика | В жилых домах с действующей системой водоснабжения без фильтра для очистки вод опломбировка включена. Состав работ: 1. Установка счетчика воды (счетчик предоставляется заявителем) 2. Опломбировка. 3. Выдача пакета документов (договор на поставку и монтаж, акт ввода в эксплуатацию, акт сдачи-приема по установке прибора, паспорт на прибор) | 1 шт.
8 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Составление Акта контрольного снятия показаний (АКСП), когда собственник более трех месяцев не подает показания ИПУ |  | 1 шт.
9 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Выход специалиста для снятия контрольных показаний ИПУ для восстановления коммерческого учета ИПУ (ХВС, ГВС) или перерасчета |  | 1 шт.
10 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена прокладок на ИПУ, с учетом стоимости новых паронитовых прокладок | С учетом стоимости паронитовых прокладок | 1 шт.
11 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена прокладок на ИПУ, без учета стоимости прокладок | Без учета стоимости прокладок (прокладки предоставляются заявителем) | 1 шт.
12 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена присоединительного комплекта для одного счетчика воды (включая замену двух штуцеров, двух специальных гаек (американок), двух резиновых прокладок), с учетом стоимости нового присоединительного комплекта | С учетом стоимости присоединительного комплекта | 1 шт.
13 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена присоединительного комплекта для одного счетчика воды (включая замену двух штуцеров, двух специальных гаек (американок), двух резиновых прокладок), без учета стоимости присоединительного комплекта | Без учета стоимости присоединительного комплекта (присоединительный комплект предоставляется заявителем) | 1 шт.
14 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена счетчика воды, замена фильтра грубой очистки, замена присоединительного комплекта для одного счетчика воды, замена обратного клапана формата «бочонок», замена комплекта прокладок на паронитовые (2 шт.), с учетом стоимости указанных материалов | С учетом указанных используемых материалов | 1 шт.
15 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена счетчика воды, замена фильтра грубой очистки, замена присоединительного комплекта для одного счетчика воды, замена обратного клапана формата «бочонок», замена комплекта прокладок (2 шт.), без учета стоимости указанных материалов | Без учета указанных используемых материалов (материалы предоставляются заявителем) | 1 шт.
16 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Установка фильтра очистки питьевой воды |  | 1 шт.
17 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Демонтаж фильтра для очистки питьевой воды |  | 1 шт.
18 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Замена картриджей для фильтра очистки питьевой воды | Демонтаж + установка | 1 шт.
19 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка сиденья унитаза |  | 1 шт.
20 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена сиденья унитаза | Демонтаж + установка | 1 шт.
21 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж сиденья унитаза |  | 1 шт.
22 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | С присоединением к канализации | 1 шт.
23 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | С присоединением к канализации | 1 шт.
24 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | С присоединением к канализации | 1 шт.
25 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | С присоединением к канализации | 1 шт.
26 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка напольного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
27 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена напольного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
28 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка подвесного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
29 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена подвесного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
30 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка рамы инсталляции для подвесных сантехнических приборов |  | 1 шт.
31 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж инсталляции для сантехнических приборов |  | 1 шт.
32 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена бачка напольного унитаза | Демонтаж + установка | 1 шт.
33 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка бачка напольного унитаза |  | 1 шт.
34 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж бачка напольного унитаза |  | 1 шт.
35 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Укрепление расшатанного унитаза (без снятия) |  | 1 услуга
36 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка соединительной полочки к напольному унитазу |  | 1 шт.
37 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена соединительной полочки к напольному унитазу | Демонтаж + установка | 1 шт.
38 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж подвесных санитарных приборов |  | 1 шт.
39 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка гофры унитаза |  | 1 шт.
40 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена гофры унитаза | Демонтаж + установка | 1 шт.
41 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж гофры унитаза |  | 1 шт.
42 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Регулировка арматуры бачка унитаза |  | 1 шт.
43 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Ремонт арматуры бачка унитаза |  | 1 шт.
44 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка подвесного унитаза без снятия бачка |  | 1 шт.
45 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка напольного унитаза без снятия бачка |  | 1 шт.
46 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка подвесного унитаза без снятия бачка | Демонтаж + установка | 1 шт.
47 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка напольного унитаза без снятия бачка | Демонтаж + установка | 1 шт.
48 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка подвесного унитаза со снятием бачка | Демонтаж + установка | 1 шт.
49 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка напольного унитаза со снятием бачка | Демонтаж + установка | 1 шт.
50 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка подвесного унитаза со снятием бачка |  | 1 шт.
51 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка напольного унитаза со снятием бачка |  | 1 шт.
52 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж арматуры бачка подвесного унитаза |  | 1 шт.
53 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж арматуры бачка напольного унитаза |  | 1 шт.
54 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Присоединение унитаза, биде, писсуара к канализации | Предоставляется на установленные ранее сантехнические приборы | 1 шт.
55 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (с нарушением целостности сан. прибора) |  | 1 шт.
56 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (без нарушения целостности сан. прибора) |  | 1 шт.
57 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка подвесного унитаза |  | 1 шт.
58 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка подвесного унитаза |  | 1 шт.
59 | Санитарно-технические работы | Гибкая подводка | Замена гибкой подводки к сантехническому прибору |  | 1 подводка
60 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе |  | 1 шт.
61 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Замена картриджа смесителя или кран-буксы |  | 1 шт.
62 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя со снятием с места |  | 1 шт.
63 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя с душем без снятия с места |  | 1 шт.
64 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя без душа без снятия с места |  | 1 шт.
65 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя с душем со снятием с места |  | 1 шт.
66 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя простого, бесконтактного, термостатического |  | 1 шт.
67 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя врезного, смесителя с душем |  | 1 шт.
68 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя на жесткой подводке |  | 1 шт.
69 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя простого двухвентильного либо однорычажного |  | 1 шт.
70 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя термостатического, бесконтактного |  | 1 шт.
71 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя врезного |  | 1 шт.
72 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя с душем |  | 1 шт.
73 | Санитарно-технические работы | Запорно-регулировочная арматура | Ремонт водоразборного крана без снятия с места при набивке сальника или при смене прокладок | После первого запорного устройства в квартире | 1 шт.
74 | Санитарно-технические работы | Запорно-регулировочная арматура | Замена поврежденной полиэтиленовой насадки к вентильной головке |  | 1 насадка
75 | Санитарно-технические работы | Запорно-регулировочная арматура | Замена шарового крана без отключения стояка (бачок, стиральная машина и прочее) |  | 1 шт.
76 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D до 32 мм |  | 1 шт.
77 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D свыше 32 мм |  | 1 шт.
78 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена сетки крана (аэратор) |  | 1 шт.
79 | Санитарно-технические работы | Сифон | Прочистка и промывка сифонов и санитарных приборов |  | 1 сифон
80 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах |  | 1 шт.
81 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона раковины на пластиковых трубопроводах | Демонтаж + установка | 1 шт.
82 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах |  | 1 шт.
83 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона ванны обычного |  | 1 шт.
84 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона ванны обычного |  | 1 шт.
85 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона ванны обычного | Демонтаж + установка | 1 шт.
86 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) |  | 1 шт.
87 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) |  | 1 шт.
88 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона ванны автомат (полуавтомат) | Демонтаж + установка | 1 шт.
89 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона на чугунных трубопроводах без расчеканки | Демонтаж + установка | 1 шт.
90 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона на чугунных трубопроводах + расчеканка | Демонтаж + установка | 1 шт.
91 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины |  | 1 шт.
92 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины |  | 1 шт.
93 | Санитарно-технические работы | Раковина/мойка | Установка раковины на кронштейны |  | 1 шт.
94 | Санитарно-технические работы | Раковина/мойка | Установка раковины на тумбу (мойдодыр) |  | 1 шт.
95 | Санитарно-технические работы | Раковина/мойка | Установка раковины с пьедесталом |  | 1 шт.
96 | Санитарно-технические работы | Раковина/мойка | Демонтаж раковины, мойки |  | 1 шт.
97 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Врезка мойки в столешницу (из дерева) на кухне |  | 1 шт.
98 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Врезка мойки в столешницу (из камня) на кухне |  | 1 шт.
99 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Замена кронштейна под смывным бачком | Демонтаж + установка | 1 кронштейн
100 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Замена кронштейна под умывальником | Демонтаж + установка | 1 кронштейн
101 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Установка кронштейна под смывным бачком |  | 1 кронштейн
102 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Установка кронштейна под умывальником |  | 1 кронштейн
103 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Укрепление кронштейна под смывным бачком |  | 1 кронштейн
104 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Укрепление кронштейна под умывальником |  | 1 кронштейн
105 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Демонтаж кронштейна под умывальником |  | 1 кронштейн
106 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Демонтаж кронштейна под смывным бачком |  | 1 кронштейн
107 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка обвязки под ванну (2-й слив ванной), пластик |  | 1 шт.
108 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка обвязки под ванну (2-й слив ванной), медь, латунь |  | 1 шт.
109 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж обвязки ванны (2-й слив ванной), медь, латунь |  | 1 шт.
110 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж обвязки ванны (2-й слив ванной), пластик |  | 1 шт.
111 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка ванны из акрила или стали (без гидромассажа) |  | 1 шт.
112 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка чугунной ванны |  | 1 шт.
113 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка гидромассажной ванны (без подключения к электричеству) |  | 1 шт.
114 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны из акрила или стали (без гидромассажа, без выноса) |  | 1 шт.
115 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны чугунной (без выноса) |  | 1 шт.
116 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны гидромассажной (без выноса) |  | 1 шт.
117 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Ремонт лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |  | 1 шт.
118 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Замена лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине | Демонтаж + установка | 1 шт.
119 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине | С установкой держателя лейки | 1 шт.
120 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |  | 1 шт.
121 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж душевой системы в ванной |  | 1 шт.
122 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Ремонт душевой системы в ванной | Смена прокладок и картриджа | 1 шт.
123 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Установка душевой системы в ванной |  | 1 шт.
124 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Замена лейки душа или гибкого шланга душа в ванной | Демонтаж + установка | 1 шт.
125 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Ремонт лейки душа или гибкого шланга душа в ванной |  | 1 шт.
126 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж гигиенического душа |  | 1 шт.
127 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж гигиенического душа |  | 1 шт.
128 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Замена сетки душевого шланга на душевой трубке |  | 1 шт.
129 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Замена сетки душевого шланга на гибком шланге |  | 1 шт.
130 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж душевой кабины простой (без гидромассажа и парогенератора) | 1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам | 1 шт.
131 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж душевой кабины с джакузи | 1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам | 1 шт.
132 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж душевой кабины с гидромассажем (парогенератором) | 1. Установка санитарных приборов.2. Установка и заделка кронштейнов.3. Присоединение приборов к трубопроводам | 1 шт.
133 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж душевого уголка | С душевой системой под готовые выводы, без поддона | 1 шт.
134 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем, парогенератором или джакузи |  | 1 шт.
135 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж душевой кабины без гидромассажа, парогенератора, джакузи |  | 1 шт.
136 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж душевого уголка |  | 1 шт.
137 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж поддона акрилового (стального) с установкой на пол | С присоединением к канализации | 1 шт.
138 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Монтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) устройство |  | 1 м2
139 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж поддона акрилового (стального) |  | 1 шт.
140 | Санитарно-технические работы | Душ/душевая кабина | Демонтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) |  | 1 м2
141 | Санитарно-технические работы | Гидроизоляция швов | Гидроизоляция соединительных швов в сантехнике |  | 1 пог. м
142 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 15 мм до 25 мм включительно) | Выводы под полотенцесушитель до 2 м | 1 шт.
143 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 25 мм до 32 мм) | Выводы под полотенцесушитель до 2 м | 1 шт.
144 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Замена стояка с выводами на полотенцесушитель | В случае неудовлетворительного состояния стояка услуга бесплатная | 1 пог. м
145 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку |  | 1 шт.
146 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Демонтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку |  | 1 шт.
147 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Демонтаж, разборка и повторный монтаж комбинированного разъемного соединения на подающей и/или обратной линии полотенцесушителя |  | 1 шт.
148 | Санитарно-технические работы | Водонагреватель | Монтаж водонагревателя накопительного типа | Установка и подключение к водопроводу | 1 шт.
149 | Санитарно-технические работы | Водонагреватель | Демонтаж водонагревателя накопительного типа |  | 1 шт.
150 | Санитарно-технические работы | Стиральная/посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению на готовые коммуникации (водоснабжение и водоотведение) |  | 1 ед. техники
151 | Санитарно-технические работы | Стиральная/посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению с доработкой коммуникаций | Установка сифона, монтаж гофры, монтаж манжеты, удлинение сливного шланга на необходимую длину (до 2 м), монтаж крана трехпроходного, установка подводки для воды, замена или наращивание заливного шланга на более длинный | 1 ед. техники
152 | Санитарно-технические работы | Стиральная/посудомоечная машина | Отключение стиральной или посудомоечной машины от водоснабжения и водоотведения |  | 1 ед. техники
153 | Санитарно-технические работы | Стиральная/посудомоечная машина | Устройство водоснабжения и водоотведения (коммуникации) для подключения стиральной или посудомоечной машины | 5 метров коммуникаций и закрытый способ прокладки с заделкой штроб | 1 шт.
154 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж кухонного измельчителя |  | 1 шт.
155 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж кухонного измельчителя |  | 1 шт.
156 | Санитарно-технические работы | Сифон | Прочистка кухонного измельчителя |  | 1 шт.
157 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора санитарных приборов со снятием сифона и его прочисткой (кроме унитаза) | Кроме засора в стояке | 1 услуга
158 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора санитарных приборов с помощью троса и прокачки санитарных приборов вантузом (кроме унитаза) |  | 1 услуга
159 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора унитаза с помощью троса без снятия с места |  | 1 услуга
160 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора унитаза с помощью троса со снятием с места |  | 1 услуга
161 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Замена обратного клапана формата «бочонок», с учетом стоимости обратного клапана | С учетом стоимости обратного клапана формата «бочонок» | 1 шт.
162 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Замена обратного клапана формата «бочонок», без учета стоимости обратного клапана | Без учета стоимости обратного клапана формата «бочонок» (обратный клапан формата «бочонок» предоставляется заявителем) | 1 шт.
163 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж клапана обратного (водопровод) | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
164 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж клапана обратного (водопровод) | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
165 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
166 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
167 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Расчеканка раструба канализации внутренней разводки |  | 1 шт.
168 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Расчеканка раструба канализации 1-го стыкового соединения по просьбе заказчика |  | 1 шт.
169 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж труб ПВХ D до 32 мм включительно |  | 1 пог. м
170 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж чугунных канализационных труб D 50 мм | В квартире | 1 пог. м
171 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж чугунных канализационных труб D 100 мм | В квартире | 1 пог. м
172 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно | В квартире | 1 шт.
173 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно | В квартире | 1 шт.
174 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга трубы ПВХ D до 100 мм включительно | В квартире | 1 шт.
175 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга трубы ПВХ D до 100 мм включительно | В квартире | 1 шт.
176 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | В квартире | 1 шт.
177 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | В квартире | 1 шт.
178 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | В квартире | 1 шт.
179 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | В квартире | 1 шт.
180 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж труб канализации (пластик) | В квартире | 1 пог. м
181 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | В квартире | 1 пог. м
182 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Замена разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору | Демонтаж + установка | 1 пог. м
183 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору |  | 1 пог. м
184 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж разводки труб после стояка канализации в квартире |  | 1 пог. м
185 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж клапана канализации обратного D 50 мм |  | 1 шт.
186 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж клапана канализации обратного D 110 мм |  | 1 шт.
187 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж элемента канализации (манжета, тройник, угол и т.п) |  | 1 шт.
188 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Замена сантехнической гребёнки (коллектора) до 5 выходов | Демонтаж + установка | 1 шт.
189 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж сантехнической гребёнки (коллектора) до 5 выходов |  | 1 шт.
190 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж сантехнической гребёнки (коллектора) до 5 выходов |  | 1 шт.
191 | Санитарно-технические работы | Отключение/включение стояка | Отключение/включение стояка ГВС, ХВС на 2 часа | При проведении работ как своими силами, так и сторонней организацией | 1 стояк
192 | Электромонтажные работы | Вызов специалиста | Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | Выход специалиста оплачивается, если после осмотра и (или) консультации заявитель отказался от выполнения электромонтажных работ. Выход специалиста не оплачивается, если после осмотра и (или) консультации выполнены электромонтажные работы. | 1 выход
193 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Диагностика электропроводки (точка) |  | 1 точка
194 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Диагностика электропроводки (линия) |  | 1 линия
195 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Замена открытой электропроводки от ввода в квартиру |  | 1 пог. м
196 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Замена закрытой электропроводки от ввода в квартиру |  | 1 пог. м
197 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал или канал плинтуса | Отдельно услуга не предоставляется | 1 пог. м
198 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж пластикового кабель-канала по кирпичному основанию |  | 1 пог. м
199 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию |  | 1 пог. м
200 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Демонтаж скрытой электропроводки | Отдельно услуга не предоставляется. Без разделки борозд. В состав входит: 1. Снятие проводок с отсоединением жил. 2. Демонтаж: конструкций, изоляторов | 1 пог. м
201 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по бетону |  | 1 пог. м
202 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по кирпичу |  | 1 пог. м
203 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по пенобетону, гипсолиту |  | 1 пог. м
204 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по гипсокартону |  | 1 пог. м
205 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля в гофротрубе |  | 1 пог. м
206 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка гофротрубы |  | 1 пог. м
207 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля открытым способом или в лотках |  | 1 пог. м
208 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка слаботочного лотка |  | 1 пог. м
209 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля в пластиковом коробе |  | 1 пог. м
210 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка пластикового короба |  | 1 пог. м
211 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля в металлорукаве |  | 1 пог. м
212 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка металлорукава |  | 1 пог. м
213 | Строительные работы | Электропроводка | Разборка и установка потолка |  | 1 кв. м
214 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля за разборным потолком |  | 1 пог. м
215 | Строительные работы | Электропроводка | Демонтаж и монтаж фальшпола |  | 1 кв. м
216 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля под разборный фальшпол |  | 1 пог. м
217 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево |  | 1 пог. м
218 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по кирпичу |  | 1 пог. м
219 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по бетону |  | 1 пог. м
220 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево |  | 1 пог. м
221 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по кирпичу |  | 1 пог. м
222 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по бетону |  | 1 пог. м
223 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по бетону (с кабелем) |  | 1 пог. м
224 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по кирпичу (с кабелем) |  | 1 пог. м
225 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по пенобетону, гипсолиту (с кабелем) |  | 1 пог. м
226 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по гипсокартону (с кабелем) |  | 1 пог. м
227 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Укладка провода в кабель-канал | Отдельно услуга не предоставляется | 1 пог. м
228 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Затяжка провода в гофру (первый одно- или многожильный) | Отдельно услуга не предоставляется | 1 пог. м
229 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Затяжка провода в гофру (последующие одно- или многожильные) |  | 1 пог. м
230 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Демонтаж гофры |  | 1 пог. м
231 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Заведение жил в устройства |  | 1 жила
232 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Подтяжка контакта провода |  | 1 шт.
233 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Наращивание, соединение контактов |  | 1 шт.
234 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне |  | 1 пог. м
235 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче |  | 1 пог. м
236 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Пробивка борозд размером до 40 мм в пенобетоне, гипсолите |  | 1 пог. м
237 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Прорезка борозд шириной до 120 мм в гипсокартоне (толщина гипсокартона 12,5 мм) |  | 1 пог. м
238 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне |  | 1 пог. м
239 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче |  | 1 пог. м
240 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Пробивка борозд размером свыше 40 мм в пенобетоне, гипсолите |  | 1 пог. м
241 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Заделка борозд глубиной до 40 мм |  | 1 пог. м
242 | Электромонтажные работы/строительные работы | Сверление/штробление | Заделка борозд свыше 40 мм |  | 1 пог. м
243 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Замена дверного звонка | Демонтаж + установка | 1 шт.
244 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Монтаж дверного звонка |  | 1 шт.
245 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Демонтаж дверного звонка |  | 1 шт.
246 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Замена видеозвонка | Демонтаж + установка | 1 шт.
247 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Монтаж видеозвонка |  | 1 шт.
248 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Демонтаж видеозвонка |  | 1 шт.
249 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Ремонт выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа |  | 1 шт.
250 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа |  | 1 шт.
251 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Ремонт выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа |  | 1 шт.
252 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа |  | 1 шт.
253 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа |  | 1 шт.
254 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа |  | 1 шт.
255 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Монтаж розетки штепсельной накладного типа |  | 1 шт.
256 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Ремонт розетки штепсельной накладного типа |  | 1 шт.
257 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа |  | 1 шт.
258 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Ремонт розетки штепсельной утопленного типа |  | 1 шт.
259 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Демонтаж розетки штепсельной накладного типа |  | 1 шт.
260 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Демонтаж розетки штепсельной утопленного типа |  | 1 шт.
261 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Монтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  | 1 шт.
262 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Демонтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  | 1 шт.
263 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Монтаж розетки для электроплиты |  | 1 шт.
264 | Электромонтажные работы | Выключатель/розетка | Демонтаж розетки для электроплиты |  | 1 шт.
265 | Электромонтажные работы | Сверление/штробление | Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в бетоне |  | 1 шт.
266 | Электромонтажные работы | Сверление/штробление | Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в кирпиче |  | 1 шт.
267 | Электромонтажные работы | Сверление/штробление | Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в пенобетоне, гипсолите, гипсокартоне |  | 1 шт.
268 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной в бетонной стене |  | 1 шт.
269 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной в кирпичной стене |  | 1 шт.
270 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ |  | 1 шт.
271 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной накладной |  | 1 шт.
272 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной в бетонной стене |  | 1 шт.
273 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной в кирпичной стене |  | 1 шт.
274 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ |  | 1 шт.
275 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной накладной |  | 1 шт.
276 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку |  | 1 выключатель
277 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку |  | 1 выключатель
278 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением |  | 1 выключатель
279 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением |  | 1 выключатель
280 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Замена электрощитка в квартире на 6 автоматов |  | 1 щиток
281 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Демонтаж автоматов защиты, УЗО |  | 1 шт.
282 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Замена автомата защиты, УЗО | Демонтаж + установка | 1 шт.
283 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Установка автомата защиты, УЗО |  | 1 шт.
284 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/щиток | Проверка работоспособности автомата защиты, УЗО |  | 1 шт.
285 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Установка DIN-рейки |  | 1 шт.
286 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж люстры потолочной |  | 1 шт.
287 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж потолочных светильников |  | 1 шт.
288 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж точечных светильников |  | 1 шт.
289 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж бра |  | 1 шт.
290 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж светодиодной ленты |  | 1 пог. м
291 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Демонтаж осветительных приборов |  | 1 шт.
292 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Замена неисправной лампы (накаливания, разрядная, светодиодные, галогенные лампы) в осветительных приборах |  | 1 шт.
293 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Замена лампы люминесцентной |  | 1 шт.
294 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Ремонт светильника или люстры |  | 1 шт.
295 | Электромонтажные работы | Датчик | Монтаж датчиков движения |  | 1 шт.
296 | Электромонтажные работы | Датчик | Демонтаж датчиков движения |  | 1 шт.
297 | Электромонтажные работы | Датчик | Монтаж датчика пожарной сигнализации |  | 1 шт.
298 | Электромонтажные работы | Датчик | Демонтаж датчика пожарной сигнализации |  | 1 шт.
299 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Монтаж патрона осветительного прибора |  | 1 шт.
300 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Демонтаж патрона осветительного прибора |  | 1 шт.
301 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Замена клеммной колодки "N" | Демонтаж + установка | 1 колодка
302 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Установка клеммной колодки "N" |  | 1 колодка
303 | Электромонтажные работы | Полотенцесушитель | Монтаж электрического полотенцесушителя |  | 1 шт.
304 | Электромонтажные работы | Полотенцесушитель | Демонтаж электрического полотенцесушителя |  | 1 шт.
305 | Электромонтажные работы | Тепловая завеса | Монтаж тепловой завесы |  | 1 шт.
306 | Электромонтажные работы | Тепловая завеса | Демонтаж тепловой завесы |  | 1 шт.
307 | Электромонтажные работы | Стиральная/посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к электросети от щитка | Установка накладной розетки, электрического автомата в электрощите, сверление отверстий для кабеля по всей квартире до 10 метров и укладка кабеля в кабель-канал по стене или полу | 1 ед. техники
308 | Электромонтажные работы | Электроплита | Подключение электроплиты | Установка на подготовленное место, выравнивание по уровню, подсоединение проводов | 1 шт.
309 | Электромонтажные работы | Электроплита | Ремонт варочной панели электроплиты |  | 1 шт.
310 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена верха электроплиты 3-конфорочная | Демонтаж + установка | 1 услуга
311 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена верха электроплиты 4-конфорочная | Демонтаж + установка | 1 услуга
312 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена моторедуктора электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
313 | Электромонтажные работы | Электроплита | Устранение мелких неисправностей электроплиты |  | 1 услуга
314 | Электромонтажные работы | Электроплита | Ремонт переключателя электроплиты на месте |  | 1 шт.
315 | Электромонтажные работы | Электроплита | Частичная замена проводов и шин электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
316 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена тяги переключателя электроплиты (Лысьва) | Демонтаж + установка | 1 шт.
317 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена обода конфорки электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
318 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена штепсельного разъема электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
319 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена конфорки электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
320 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена манометрического терморегулятора жарочного шкафа электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
321 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена конфорки кухонной электроплиты (чугунный блин) | Демонтаж + установка | 1 шт.
322 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена трубчатого электрического нагревательного прибора духового шкафа электроплиты или СВЧ-печи (ТЭН) | Демонтаж + установка | 1 шт.
323 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена переключателей мощности электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
324 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена ламп освещения жарочного шкафа электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
325 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена ручки переключателя электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
326 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена стекла дверцы жарочного шкафа электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
327 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена ручки дверцы жарочного шкафа электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
328 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена линии питания электроплиты (закрытым способом) | Демонтаж + установка | 1 пог. м
329 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена линии питания электроплиты (открытым способом) | Демонтаж + установка | 1 пог. м
330 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена автоматического выключателя электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
331 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена выключателя "Гриль-свет" электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
332 | Электромонтажные работы | Электроплита | Ремонт дверцы жарочного шкафа электроплиты |  | 1 шт.
333 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена регулятора (межатрона) электроплиты | Демонтаж + установка | 1 шт.
334 | Плотницкие работы | Вызов специалиста | Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | Выход специалиста оплачивается, если после осмотра и (или) консультации заявитель отказался от выполнения плотницких работ. Выход специалиста не оплачивается, если после осмотра и (или) консультации выполнены плотницкие работы. | 1 выход
335 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена петель межкомнатных дверей | Демонтаж + установка | 1 петля
336 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена глазка в дверь | Демонтаж + установка | 1 шт.
337 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Врезка глазка в металлическую дверь |  | 1 шт.
338 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Врезка глазка в неметаллическую дверь |  | 1 шт.
339 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена неисправного замка неметаллической двери | Демонтаж + установка | 1 шт.
340 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена накладного замка неметаллической двери | Демонтаж + установка | 1 шт.
341 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена неисправного замка в металлической двери | Демонтаж + установка | 1 шт.
342 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Врезка дверной ручки в квартире (неметаллической двери) |  | 1 шт.
343 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Врезка дверной ручки в квартире (металлической двери) |  | 1 шт.
344 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена дверной ручки с одним креплением | Демонтаж + установка | 1 шт.
345 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена дверной ручки с двумя креплениями и более | Демонтаж + установка | 1 шт.
346 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Демонтаж дверной ручки в квартире |  | 1 шт.
347 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка доводчиков на деревянную дверь в квартире |  | 1 шт.
348 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка доводчиков на металлическую дверь в квартире |  | 1 шт.
349 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка входной металлической двери в квартире |  | 1 шт.
350 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка входной неметаллической двери в квартире |  | 1 шт.
351 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Демонтаж входной металлической двери в квартире |  | 1 шт.
352 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Демонтаж входной неметаллической двери квартире |  | 1 шт.
353 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Регулировка двери в квартире |  | 1 шт.
354 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена обивки двери в том числе со снятием старой | Демонтаж + установка | 1 м2
355 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена дверных наличников | Демонтаж + установка | 1 пог. м
356 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Укрепление дверных наличников |  | 1 пог. м
357 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Укрепление оконных наличников |  | 1 пог. м
358 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Демонтаж межкомнатной двери с разбором короба |  | 1 шт.
359 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка межкомнатных одностворных дверных полотен | Врезка петель, навешивание полотна | 1 шт.
360 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка межкомнатных двустворных дверных полотен | Врезка петель, навешивание полотна | 1 шт.
361 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка межкомнатных раздвижных дверных полотен | Одностворчатая дверь | 1 шт.
362 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Ремонт порога в дверном проеме |  | 1 шт.
363 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка порога (коробка с деревянным порогом) |  | 1 шт.
364 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка порога (алюминиевый - под дверь) |  | 1 шт.
365 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка ограничителя для двери |  | 1 шт.
366 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Открытие входной неметаллической двери в случае утери ключей жильцами | Для вскрытия замка требуется предъявление документа о праве собственности, либо договора аренды квартиры. Если какие-либо документы отсутствуют, и нет возможности увидеть соседей, работа будет производиться только в присутствии полиции | 1 шт.
367 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Открытие входной металлической двери в случае утери ключей жильцами | Для вскрытия замка требуется предъявление документа о праве собственности, либо договора аренды квартиры. Если какие-либо документы отсутствуют, и нет возможности увидеть соседей, работа будет производиться только в присутствии полиции | 1 шт.
368 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена уплотнителей на дверях или окнах в квартире | Демонтаж + установка | 1 пог. м
369 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка карниза на потолок |  | 1 пог. м
370 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка карниза на стену |  | 1 пог. м
371 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка жалюзи |  | 1 шт.
372 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка рулонных штор на окно |  | 1 шт.
373 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Регулировка пластикового окна |  | 1 шт.
374 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена оконного стекла | Демонтаж + установка | 1 м2 стекла
375 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Демонтаж окна |  | 1 м2
376 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка окна стандартного деревянного |  | 1 м2
377 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка окна стандартного пластикового |  | 1 м2
378 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Герметизация окна |  | 1 пог. м
379 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка откосов |  | 1 пог. м
380 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка ограничителя на окно |  | 1 шт.
381 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Установка подоконника | На готовое основание | 1 пог. м
382 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Демонтаж подоконника |  | 1 м2
383 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Ремонт путем замены подоконных досок на ПВХ |  | 1 пог. м
384 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Ремонт подоконника без снятия с места |  | 1 пог. м
385 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена оконных петель | Демонтаж + установка | 1 петля
386 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Ремонт форточных петель |  | 1 шт.
387 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Ремонт форточки |  | 1 шт.
388 | Плотницкие работы | Дверь/окно | Замена оконной ручки | Демонтаж + установка | 1 ручка
389 | Плотницкие работы | Мебель | Сборка или разборка крупногабаритной мебели (шкаф, диван и т.п.), требующие участие 2 человек |  | час
390 | Плотницкие работы | Мебель | Сборка или разборка малогабаритной мебели (тумба, стул, шкаф и т.п.), требующие участие только 1 человека |  | час
391 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа-купе (двухстворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
392 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа распашного (одностворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
393 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа распашного (двухстворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
394 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа распашного (четырехстворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
395 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт тумбы, комода, стеллажа, буфета, | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
396 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт кровати, кресла, кушетки, колыбели, тахты | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
397 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт стула, табурета, пуфа | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
398 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт стола/журнальный столик | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
399 | Плотницкие работы | Мебель | Установка полок (до 5 шт.) | Полка размером 30 x 80 см, количество креплений - 2 | 1 шт.
400 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт выдвижных элементов мебели | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
401 | Плотницкие работы | Почтовый ящик | Установка замка в почтовый ящик |  | 1 шт.
402 | Плотницкие работы | Почтовый ящик | Замена замка в почтовый ящик | Демонтаж + установка | 1 шт.
403 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Навеска кронштейна (со сборкой) |  | 1 шт.
404 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Навеска кронштейна (без сборки) |  | 1 шт.
405 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Монтаж крепления для люстр и светильников, бра |  | 1 шт.
406 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Демонтаж крепления для люстр и светильников, бра |  | 1 шт.
407 | Плотницкие работы | Балкон | Обшивка балкона |  | 1 пог. м
408 | Плотницкие работы | Балкон | Холодное остекление алюминиевым профилем |  | 1 м2
409 | Плотницкие работы | Балкон | Теплое остекление пластиковыми окнами |  | 1 м2
410 | Плотницкие работы | Элементы декора | Установка зеркала |  | 1 шт.
411 | Плотницкие работы | Элементы декора | Установка картины |  | 1 шт.
412 | Плотницкие работы | Элементы декора | Установка гарнитуры: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п. |  | 1 шт.
413 | Плотницкие работы | Элементы декора | Демонтаж гарнитуры: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п. |  | 1 шт.
414 | Вентиляции и вытяжки | Кухонная вытяжка | Установка воздуховода кухонной вытяжки |  | 1 шт.
415 | Вентиляции и вытяжки | Кухонная вытяжка | Монтаж и подключение кухонной вытяжки |  | 1 шт.
416 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Замена вентиляционной решетки | Демонтаж + установка | 1 шт.
417 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Установка вентиляционной решетки |  | 1 шт.
418 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Демонтаж вентиляционной решетки |  | 1 шт.
419 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Установка канального вентилятора в вентиляционный короб в квартире | Не относящегося к общедомовому имуществу | 1 шт.
420 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Восстановление целостности короба вентиляции | Не относящегося к общедомовому имуществу | 1 кв. м
421 | Строительные работы | Сверление/штробление | Сверление сквозных отверстий в деревянных конструкциях электродрелью D до 60 мм |  | 1 отверстие
422 | Строительные работы | Сверление/штробление | Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях и перекрытиях перфоратором D до 60 мм |  | 1 отверстие
423 | Строительные работы | Сверление/штробление | Сверление сквозных отверстий в кирпичных конструкциях D до 60 мм |  | 1 отверстие
424 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД | 1 м3
425 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж ж/б конструкций | Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД | 1 м3
426 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж перегородки, короба, шахты (гипсокартон, ДСП, дерево) |  | 1 м2
427 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж перегородки, короба, шахты (кирпич, шлакоблоки) |  | 1 м2
428 | Строительные работы | Перегородка | Устройство перегородки из гипсокартона |  | 1 м2
429 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж декоративных уголков (ПВХ/алюминий) |  | 1 пог. м
430 | Строительные работы | Перегородка | Монтаж декоративных уголков (ПВХ/алюминий) |  | 1 пог. м
431 | Строительные работы | Перегородка | Замена декоративных уголков (ПВХ/алюминий) | Демонтаж + установка | 1 пог. м
432 | Строительные работы | Перегородка | Устранение повреждений гипсокартона (трещины, сколы) с заделкой швов |  | 1 м2
433 | Строительные работы | Перегородка | Замена повреждённого листа гипсокартона (площадью до 2 м2) | Демонтаж + установка | 1 услуга
434 | Строительные работы | Перегородка | Монтаж простой ниши из ГКЛ (без подсветки) |  | 1 м2
435 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Цементирование пола, после демонтажа унитаза |  | 1 услуга
436 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Нанесение штукатурки на стену |  | 1 м2
437 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Отбивка штукатурки |  | 1 м2
438 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Декоративная штукатурка |  | 1 м2
439 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Перетирка штукатурки стен |  | 1 м2
440 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Перетирка штукатурки потолков |  | 1 м2
441 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Шпаклевка стен |  | 1 м2
442 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Подготовка основания к натяжному потолку: заделка трещин, очистка старого покрытия, гидроизоляция, выравнивание, шлифовка |  | 1 м2
443 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Очистка старого покрытия потолка (штукатурка, водоэмульсионная краска, побелка) |  | 1 м2
444 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Очистка старого покрытия потолка (обои) |  | 1 м2
445 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Очистка окрашенных поверхностей от загрязнений |  | 1 м2
446 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска металлических поверхностей |  | 1 м2
447 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской |  | 1 м2
448 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской |  | 1 м2
449 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2
450 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей потолков |  | 1 м2
451 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска дверей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2
452 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска окон | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2
453 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Улучшенная окраска металлических поверхностей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2
454 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Снятие обоев |  | 1 м2
455 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Поклейка стен обоями обычными |  | 1 м2
456 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Нанесение жидких обоев на стену |  | 1 м2
457 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Поклейка потолка обоями |  | 1 м2
458 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Грунтовка стены |  | 1 м2
459 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Грунтовка потолка |  | 1 м2
460 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Шлифовка (ошкуривание) стен после шпатлёвки |  | 1 м2
461 | Строительные работы | Плиточные работы | Облицовка стен керамической плиткой |  | 1 м2
462 | Строительные работы | Плиточные работы | Укладка кухонного фартука |  | 1 м2
463 | Строительные работы | Плиточные работы | Укладка плитки на подготовленное основание |  | 1 м2
464 | Строительные работы | Плиточные работы | Укладка плитки на неподготовленное основание |  | 1 м2
465 | Строительные работы | Плиточные работы | Разборка плитки пола |  | 1 м2
466 | Строительные работы | Плиточные работы | Разборка плитки стены |  | 1 м2
467 | Строительные работы | Плиточные работы | Замена затирки между плитками |  | 1 м2
468 | Строительные работы | Пол | Шлифовка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации механизированная |  | 1 м2
469 | Строительные работы | Пол | Циклевка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации ручная |  | 1 м2
470 | Строительные работы | Пол | Покрытие паркета лаком 1 слой |  | 1 м2
471 | Строительные работы | Пол | Разборка покрытий из линолеума |  | 1 м2
472 | Строительные работы | Пол | Разборка ламината |  | 1 м2
473 | Строительные работы | Пол | Подготовка основания пола (разметка, толщина стяжки, коррекция трещин, грунтовка, гидроизоляция, керамзит, укладка раствора) |  | 1 м2
474 | Строительные работы | Пол | Укладка ламината на подготовленное основание |  | 1 м2
475 | Строительные работы | Пол | Укладка линолеума на подготовленное основание |  | 1 м2
476 | Строительные работы | Пол | Укладка ковролина на подготовленное основание |  | 1 м2
477 | Строительные работы | Пол | Покраска пола |  | 1 м2
478 | Строительные работы | Пол | Замена досок в полах | Ширина доски до 20 см | 1 м2 сменяемой поверхности
479 | Строительные работы | Пол | Замена плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами, демонтаж+монтаж | 1 пог. м
480 | Строительные работы | Пол | Монтаж плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м
481 | Строительные работы | Пол | Демонтаж плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м
482 | Строительные работы | Пол | Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) 1 слой |  | 1 м2
483 | Строительные работы | Пол | Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) последующий слой |  | 1 м2
484 | Строительные работы | Пол | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание пола |  | 1 м2
485 | Строительные работы | Потолок | Замена натяжного потолка | Демонтаж + установка | 1 м2
486 | Строительные работы | Потолок | Монтаж натяжного потолка |  | 1 м2
487 | Строительные работы | Потолок | Демонтаж натяжного потолка |  | 1 м2
488 | Строительные работы | Потолок | Слив воды с натяжного потолка (без демонтажа полотна) |  | 1 услуга
489 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты до 15 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость | 1 комната
490 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты от 15 кв. м до 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость | 1 комната
491 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты от 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость | 1 комната
492 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты до 15 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т.ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели | 1 комната
493 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты от 15 кв. м до 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т.ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели | 1 комната
494 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты от 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т.ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели | 1 комната
495 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка кухни (площадь комнаты до 15 кв. м) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников, мытье (полировка) оконных стекол в т.ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели, протирка и полировка столешниц и барных стоек, мойка холодильника, СВЧ и духовок снаружи и внутри; удаление жира с поверхностей; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами | 1 комната
496 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка кухни (площадь комнаты от 15 кв. м до 30 кв. м) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников, мытье (полировка) оконных стекол в т.ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели, протирка и полировка столешниц и барных стоек, мойка холодильника, СВЧ и духовок снаружи и внутри; удаление жира с поверхностей; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами | 1 комната
497 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в туалете (раздельный санузел) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей | 1 комната
498 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в ванной (раздельный санузел) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей | 1 комната
499 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в ванной/туалете (смежный санузел) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей | 1 комната
500 | Уборочные работы | Уборка | Мытье окон в квартире |  | 1 м2
501 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после прорыва канализации | Устранение последствий аварийного состояния помещения | час
502 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после пожара | Очистка стен от нагара, сажи и копоти; очистка потолка от нагара, копоти; очистка пола от копоти и сажи | 1 м2
503 | Уборочные работы | Мусор | Сбор и вынос строительного мусора до бункера (до 100 м) |  | 1 м3
504 | Уборочные работы | Мусор | Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 50 кг, расстояние выноса до 100 м) |  | 1 предмет
505 | Уборочные работы | Мусор | Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 100 кг, расстояние выноса до 100 м) |  | 1 предмет
506 | Уборочные работы | Мусор | Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 150 кг, расстояние выноса до 100 м) |  | 1 предмет
507 | Промышленный альпинизм | Окно | Навеска снаряжения | Мытье окон жилых помещений выше 2-го этажа с привлечением альпинистов | Устройство снаряжения
508 | Промышленный альпинизм | Окно | Перевеска снаряжения |  | 1 перевеска
509 | Промышленный альпинизм | Окно | Мытье окон снаружи | Мытье окон жилых помещений выше 2-го этажа с привлечением альпинистов. Услуга предоставляется в комплексе с навеской снаряжения | 1 м2
510 | Промышленный альпинизм | Кондиционер | Прочистка и промывка кондиционеров |  | 1 шт.
511 | Промышленный альпинизм | Кондиционер | Демонтаж наружного блока сплит-системы кондиционера весом до 30 кг |  | 1 шт.
512 | Промышленный альпинизм | Кондиционер | Подключение дренажной системы кондиционера к системе внутреннего водоотведения |  | 1 услуга.
513 | Промышленный альпинизм | Кондиционер | Работы при помощи промышленного альпиниста |  | 1 услуга
514 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Монтаж конвектора |  | 1 шт.
515 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж конвектора |  | 1 шт.
516 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж радиатора массой до 80 кг |  | 1 шт.
517 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж радиатора массой до 160 кг |  | 1 шт.
518 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж радиатора массой до 240 кг |  | 1 шт.
519 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг |  | 1 шт.
520 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Прочистка и промывка радиаторов массой до 160 кг |  | 1 шт.
521 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Прочистка и промывка радиаторов массой до 240 кг |  | 1 шт.
522 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Замена радиаторной пробки | Демонтаж + установка | 1 шт.
523 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Установка радиатора (на готовую подводку) | Работы производятся только если перемычка стоит и требуется заменить сам радиатор | 1 радиаторный блок
524 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Установка радиатора (с устройством перемычки) | С подключением к ЦО | 1 радиаторный блок
525 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Замена терморегулятора | Демонтаж + установка | 1 шт.
526 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Замена головки терморегулятора | Демонтаж + установка | 1 шт.
527 | Центральное отопление | Конструкция крепления | Установка кронштейна для крепления радиатора отопления |  | 1 шт.
528 | Центральное отопление | Отключение/включение стояка | Отключение/включение стояка отопления на 2 часа | В случае аварии услуга бесплатная. Для многоэтажных домов оформляется смета | 1 стояк
529 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Установка фильтра грубой очистки воды в трубах | На готовое основание | 1 шт.
530 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Замена фильтра грубой очистки воды в трубах, с учетом стоимости фильтра | С учетом стоимости фильтра грубой очистки | 1 шт.
531 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Замена фильтра грубой очистки воды в трубах, без учета стоимости фильтра | Без учета стоимости фильтра грубой очистки (фильтр грубой очистки предоставляется заявителем) | 1 шт.
532 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Установка фильтра тонкой очистки воды | На готовое основание | 1 шт.
533 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Замена фильтра тонкой очистки воды | Демонтаж + установка | 1 шт.
534 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Прочистка фильтров |  | 1 шт.
535 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Демонтаж фильтров грубой очистки |  | 1 шт.
536 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Фильтр | Демонтаж фильтров тонкой очистки |  | 1 шт.
537 | Центральное отопление | Опрессовка системы ЦО | Опрессовка систем после проведенных работ (до 5 этажа) | Наружный осмотр, опрессовка, установка заглушек и манометра, наполнение системы водой, осмотр трубопровода и устранение дефектов, спуск воды | 1 пог. м
538 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Монтаж запорно-регулировочной арматуры D до 25 мм | Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п. | 1 шт.
539 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Монтаж запорно-регулировочной арматуры D до 50 мм | Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п. | 1 шт.
540 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Демонтаж запорно-регулировочной арматуры D до 25 мм | Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п. | 1 шт.
541 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Демонтаж запорно-регулировочной арматуры D до 50 мм | Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п. | 1 шт.
542 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Подтяжка гайки |  | 1 шт.
543 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Установка регулятора давления |  | 1 шт.
544 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Замена регулятора давления | Демонтаж + установка | 1 шт.
545 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Нарезка резьбы D от 15 мм до 32 мм |  | 1 ед.
546 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Нарезка резьбы D от 32 мм до 50 мм |  | 1 ед.
547 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм | Перекрытие запорной арматуры, вырубка борозды, вырезка отверстия в трубопроводе, установка арматуры, пуск системы | 1 врезка
548 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Разборка трубопроводов D до 25 мм | Снятие крепления и труб, свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб | 1 пог. м
549 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Разборка трубопроводов D до 40 мм | Снятие крепления и труб, свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб | 1 пог. м
550 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Разборка трубопроводов D до 50 мм | Снятие крепления и труб, свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб | 1 пог. м
551 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Демонтаж любых типов трубопроводов D до 25 мм |  | 1 пог. м
552 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Демонтаж любых типов трубопроводов D до 32 мм |  | 1 пог. м
553 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Демонтаж любых типов трубопроводов D до 50 мм |  | 1 пог. м
554 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Монтаж стальных трубопроводов D до 25 мм |  | 1 пог. м
555 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Монтаж стальных трубопроводов D до 65 мм |  | 1 пог. м
556 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 25 мм | включая демонтаж существующего участка, установку нового трубопровода и выполнение двух паяных соединений | 1 пог. м
557 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 32 мм | включая демонтаж существующего участка, установку нового трубопровода и выполнение двух паяных соединений | 1 пог. м
558 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 25 мм | включая демонтаж существующего участка, установку нового трубопровода и выполнение двух паяных соединений | 1 пог. м
559 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 50 мм | включая демонтаж существующего участка, установку нового трубопровода и выполнение двух паяных соединений | 1 пог. м
560 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Монтаж редуктора давления |  | 1 услуга
561 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Замена редуктора давления | Демонтаж + установка | 1 шт.
562 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Пайка одного элемента полипропилена до D 25 мм |  | 1 шт.
563 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Пайка одного элемента полипропилена до D 32 мм |  | 1 шт.
564 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Пайка, монтаж перемычки к полотенцесушителю на стояке с заужением полипропилен |  | 1 шт.
565 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Установка системы защиты от протечек воды (типа Нептун, Гидролог, Аквастоп и тд) | Без учета материалов. | 1 шт.
566 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Сварочные работы | Сварочные работы D от 15 мм до 20 мм |  | 1 шов
567 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Сварочные работы | Сварочные работы D от 25 мм до 32 мм |  | 1 шов
568 | Санитарно-технические работы/центральное отопление | Сварочные работы | Сварочные работы D от 40 мм до 50 мм |  | 1 шов
569 | Прочие работы | ТВ/Интернет | Подключение городской телевизионной антенны в щитовой, Интернета |  | 1 шт.
570 | Прочие работы | ТВ/Интернет | Подключение провода кабельного ТВ к телевизору | Подключение, прокладка кабеля не входит | 1 точка
571 | Прочие работы | ТВ/Интернет | Монтаж телевизора на стену |  | 1 шт.
572 | Прочие работы | Грузчики | Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке до 10 кг |  | 1 час
573 | Прочие работы | Грузчики | Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке от 10 кг до 25 кг |  | 1 час
574 | Прочие работы | Грузчики | Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке выше 25 кг |  | 1 час
575 | Прочие работы | Грузчики | Перевозка грузов по Москве до 2 тонн |  | 1 час
576 | Прочие работы | Грузчики | Перевозка грузов по Москве до 5 тонн |  | 1 час
577 | Прочие работы | Грузчики | Перевозка грузов по Москве до 15 тонн |  | 1 час
578 | Прочие работы | Грузчики | Доставка рабочих и инвентаря (оборудования) к месту проведения работ на машине грузопассажирской типа ГАЗ |  | 1 км
579 | Прочие работы | Грузчики | Ожидание машины грузопассажирской типа ГАЗ |  | 1 час
580 | Прочие работы | Мусор | Заказ вывоза мусора (бункер 8 м3) |  | 1 шт.
581 | Прочие работы | Дератизация | Дератизация в квартире (крысы, мыши) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 кв. м
582 | Прочие работы | Дератизация | Дезинсекция в квартире (насекомые) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 кв. м
583 | Прочие работы | Домофон | Ремонт трубки домофона (в квартире) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 шт.
584 | Прочие работы | Домофон | Заказ/восстановление магнитного ключа для домофона |  | 1 шт.
585 | Прочие работы | Домофон | Установка трубки домофона (в квартире) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 шт.
586 | Прочие работы | Домофон | Замена трубки домофона (в квартире) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 шт.
587 | Прочие работы | Извлечение вещей | Извлечение вещей, предметов из шахты лифта |  | 1 услуга
588 | Прочие работы | Извлечение вещей | Извлечение вещей, предметов из мусорокамеры |  | 1 услуга
589 | Прочие работы | Домофон | Прокладка кабельной сети от коммутатора до переговорного устройства. (при наличии своей трубки) |  | 1 м.
590 | Прочие работы | Домофон | Прокладка кабельной видео-сети от разветвителя-усилителя до видео-домофонного устройства. (при наличии своего видеодомофона или в/камеры) |  | 1 м.
591 | Прочие работы | Прочие | Настройка бытовой техники |  | 1 услуга
592 | Прочие работы | Прочие | Установка дозатора мыла |  | 1 шт.
593 | Прочие работы | Прочие | Установка шведской стенки в квартире |  | 1 шт.
594 | Прочие работы | Прочие | Установка турника в квартире |  | 1 шт.
595 | Прочие работы | Прочие | Осуществление покупок материала для выполнения работ (без учета стоимости материала) |  | 1 услуга
596 | Прочие работы | Прочие | Вынужденный простой мастера |  | 1 час
597 | Прочие работы | Прочие | Составление сметного расчета |  | 1 шт.